附件3

建筑节能设计专篇示范文本（2020版）

- 工程概况

| 工程 名称 | 所在 城市 | 气候 分区 | 结构 形式 | 地上 层数 | 体形系数 |  | 节能计算面积 （㎡） | 建筑 类型 | 非采暖空间位置 | 节能设计标准 | 节能计算方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 工程设计值 | 规范 限值 |  |  |  |  |  |
|  |  | 寒冷 （）区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、设计依据

1、《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

2、《居住建筑节能设计标准》DB37/5026-2014

3、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

4、《公共建筑节能设计标准》DB37/5155-2019

5、《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2018

6、《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）

7、《建筑照明设计标准》GB50034-2013

8、《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019

9、                               （国家、省、市现行的其他相关法律、法规）

……

三、建筑专业

（一）建筑物主要围护结构热工性能

| 围护结构部位 | 主要保温材料 |  | 厚度（㎜） | 传热系数k （w/㎡·k） |  | 做法说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 材料 名称 | 导热系数 （w/㎡·k） |  | 工程设计值 | 规范 限值 |  |
| 屋面1 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 外墙主断面（北、东、西、南） |  |  |  |  |  |  |
| 外墙平均传热系数 |  |  |  |  |  |  |
| 外墙热桥 |  |  |  |  |  |  |
| 分隔供暖与非供暖空间的隔墙 |  |  |  |  |  |  |
| 分隔供暖与非供暖空间的户门 |  |  |  |  |  |  |
| 阳台门 |  |  |  |  |  |  |
| 单元门 |  |  |  |  |  |  |
| 变形缝墙（两侧墙体内保温或封内保温材料填塞深度不小于300mm） |  |  |  |  |  |  |
| 住宅建筑分户墙 |  |  |  |  |  |  |
| 住宅建筑供暖房间层间楼板 |  |  |  |  |  |  |
| 凸窗不透明的顶板、底板、侧墙 |  |  |  |  |  |  |
| 外门窗洞口室外周边侧墙 |  |  |  |  |  |  |
| 底面接触室外空气的架空层或外挑楼板 |  |  |  |  |  |  |
| 分隔采暖空调居住空间与封闭式非采暖空调空间的楼板 |  |  |  |  |  |  |
| 周边地面传热阻R（㎡·k/W） | 设计值 ，规范限值 。 |  |  |  |  |  |
| 半地下室及地下室与土壤接触的外墙传热阻R（㎡·k/W） | 设计值 ，规范限值 。 |  |  |  |  |  |

注：本工程外墙墙体结构材料为     mm厚     ，内墙结构材料为    mm厚         。

- 外门 、窗（包括阳台门的透明部分）的热工性能

| 朝向 | 窗框 做法 | 玻璃 做法 | 窗墙面积比 |  | 传热系数k（w/㎡· k） |  |  |  | 遮阳系数SC（用于住宅）（太阳得热系数SHGC用于公建） |  | 遮阳形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 工程设计值 | 规范限值 | 工程设计值 | 规范限值 | 凸窗工程设计值 | 凸窗规范限值 | 工程设计值 | 规范限值 |  |
| 北 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 东 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 西 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 南 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 屋顶透光部分 |  |  | 占屋顶面积比例（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单一朝向凸窗总面积占外窗总面积的比例 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：建筑外窗（含阳台门）的气密性能等级不应低于国家标准《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T7106-2008）的7级。建筑外窗的抗风压性能等级,多层不应低于国家标准《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T7106-2008）标准中规定的3级，即不小于2.0Kpa;高层不应低于4级即不小于2.5Kpa。建筑外窗的水密性能等级,不应低于国家标准《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T7106-2008）标准中3级即不小于250pa。

- 幕墙

1、幕墙的抗风压性能：                              。

2、幕墙的水密性能：                                。

3、幕墙的气密性能：                                。

4、幕墙的平面内变形性能：                          。

5、幕墙的综合传热系数：                            。

6、幕墙的遮阳系数：                                。

7、幕墙的可见光反射比等热工和光学指标要求;                        。

8、幕墙的可开启面积比的控制值:                        。

9、幕墙的隔声、耐撞击、承重力等幕墙相关规范规定的幕墙性能指标要求:                          。

（四）其他节能措施和要求

1、居住建筑的南向及东西向外窗（包括阳台门的透明部分）均宜设置活动外遮阳，南向外窗可设置固定外遮阳。具体做法可由建设单位统一做法、统一安装。

2、外门窗框与门窗洞口之间的缝隙，应采用聚氨酯等高效保温材料填实，并用密封膏嵌缝，不得采用水泥砂浆填缝，外门窗洞口周边外侧墙应进行保温处理，不得采用水泥砂浆补缝，具体做法详       。

3、外墙、屋面变形缝的缝口处，采用             填缝，填塞深度不小于300mm，构造做法参照        。

4、外墙保温材料设于飘凸窗栏板外侧，飘凸窗不透明顶板底板侧墙按节能要求采取保温措施，阳台与客厅之间外墙做法同住宅外墙。设备平台做法同外挑构件做法。

5、外墙挑出构件（雨篷、空调机室外搁板），保温做法为          。

6、接触室外空气的外门按外窗的传热系数、遮阳系数控制。

7、关于外墙保温系统防火构造说明

（1）本工程外墙保温采用              系统，其燃烧性能为    级,满足《建筑设计防火规范》GB50015-2014（2018年版）要求。

（2）建筑的外保温做法涉及到《建筑设计防火规范》GB50015-2014（2018年版）6.7条要求，予以详细说明如下：              。

……

（五）外围护结构热工性能判定

外围护结构热工性能       （是/否）满足规定性指标要求，不符合部位

，需进行权衡判断。

四、给水排水专业

（一）给水系统

1、建筑的给水设计用水定额：           ，用水量               。

2、供水系统

a.市政压力：      MPa，市政供水至       层。

b.加压供水设备类型：              。

3、选用符合国家现行标准的节水器具，洁具用水效率等级：         。

（二）热水系统

1、热水系统：     （有/无） ，热水设计用水定额：           ，最高日热水用水量：           。

2、生活热水系统的形式：             （集中式/分散式）。

3、使用热源：              （电/蒸汽/燃气/太阳能/其它新能源）。

4、热水设计使用范围：自      层至     层。

5、本工程         （有/无），           （型号），           （太阳能/其它新能源） 热水供应系统，使用       辅助热源，设计使用范围自    层至    层。

（三）中水系统

1、中水系统：     （有/无） ，非传统水源的使用场所中水设计用水定额：           ，用水量：           。

2、中水系统的水源：            。

3、中水加压供水设备类型：              。

五、暖通空调专业

（一）供暖系统

- 供暖热源：                      （城市热力集中供热/区域锅炉房/其他）。

- 室内供暖方式：                  （散热器供暖/地面辐射供暖/其他）。

- 室内供暖系统形式：                  （垂直双管系统/水平双管系统/带跨越管的垂直单管系统/带跨越管的水平单管系统/地面辐射供暖系统/其他系统)。

4、建筑面积设计供热指标：      （W/m2）。

5、热量分摊（计量）方法：                 （户用热计量表法/其他）。

6、温控方式：          。

7、循环水泵的耗电输热比：          。

(二）空调系统

1、空调冷热源类型及供冷方式：             (压缩式冷水（热泵）机组/吸收式冷水机组/分体式房间空调器/多联机/区域集中供冷/独立冷热源集中供冷/其他）。

2、空调风系统形式：                     （定风量全空气系统/变风量全空气系统/风机盘管加新风系统/其他）。

3、新风热回收：         (有无)，回收效率：         。

4、空调水系统制式：         （一次泵系统/二次泵系统/一次泵变流量系统/其他）。

5、建筑面积设计供暖供冷指标：                    （W/m2）。

6、系统调节装置：               (电动两通阀/电动两通调节阀/动态电动两通阀/动态电动两通调节阀/压差控制装置/对开式电动风量调节阀/其他)。

7、送、排风系统形式：             (自然通风系统/机械送排风系统/机械排风、自然进风系统/设有排风余热回收装置的机械送排风系统/其他)。

8、循环水泵的耗电输热比：              。

9、单位风量耗功率：                    。

六、电气专业

（一）变电所节能设计要求

1、负荷计算情况：           ，供电电压选择：           ，变电所位置情况：           。（确认是否在负荷中心，否则说明原因）

2、变压器选择：

（1）型号：           （干式应选用10型及以上的接线组别为D，Ynll低损、低噪、高效、节能变压器）

（2）台数：           ，           是否专设变压器；

（3）无功补偿：应补偿容量：           ，补偿前的cosφ：           ，补

偿后的cosφ：           。

（4）经济运行负载率：           （β=0.7～0.85）

（二）照明节能设计要求及措施

1、主要房间（如地下室、商铺、门厅、机房等）的照明节能设计

| 主要房间或场所 | 光源类型 （功率、色温、Ra） | 灯具效率 | 照度（lx） | 照明功率密度（W/㎡） | 照明控制方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2、楼梯间、电梯间和前室的照明节能措施

（1）                       住宅的楼梯间、电梯厅和前室采用节能灯和节能自熄开关控制（触摸式、光、红外等）。

（2）                       。

（三）水泵、风机等设备的节能控制措施：                 。

（四）电梯节能控制措施：                               。

（五）智能化控制措施：                                 。

（六）本项目设立公共建筑远程节能监测系统。（适用大于2万平方米公共建筑）

七、可再生能源

（一）太阳能利用：                （太阳能生活热水供应/太阳能采暖/太阳能空调制冷/太阳能光伏发电/其他）。

（二）地源热泵：                  (土壤源热泵/浅层地下水源热泵/地表水源热泵/污水水源热泵) 。

（三）风能利用：              (风能发电/其他)。

（四）余热利用：              (利用余热制备生活热水采暖/利用余热制备采暖热水/利用余热制备空调热水/利用余热加热（冷却）新风）。

八、权衡判断

本工程因                    不符合规定性指标而进行（住宅采用直接判定或建筑物耗热量计算，公建采用直接判定或权衡判断法），建筑物节能综合指标满足节能设计标准。公共建筑采暖耗热量、空调耗冷量、耗电量表见附表1，住宅建筑耗热量指标表见附表2。

附表1 公共建筑采暖耗热量、空调耗冷量、耗电量表

| 内 容 | 设计建筑 | 参照建筑 |
| --- | --- | --- |
| 全年供暖和空调总耗电量(kWh/㎡) |  |  |
| 供冷耗电量(kWh/㎡) |  |  |
| 供热耗电量(kWh/㎡) |  |  |
| 耗冷量(kWh/㎡) |  |  |
| 耗热量(kWh/㎡) |  |  |
| 标准依据 | 山东省《公共建筑节能设计标准》DB37/5155-2019第3.5.3条”和《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.4.2条 |  |
| 标准要求 | 设计建筑的能耗不大于参照建筑的能耗 |  |
| 结论 | 满足 |  |

附表2 住宅建筑耗热量指标表

| 内 容 | 设计建筑 | 限值 |
| --- | --- | --- |
| 耗热量指标(W/㎡) |  |  |
| 耗煤量指标(kg/㎡) |  |  |
| 标准依据 | 《山东省居住建筑节能设计标准》(DB37／5026-2014)第4.3.1 |  |
| 标准要求 | 采暖耗热量指标应符合表4.3.1规定的数值 |  |
| 结论 | 满足 |  |

九、其他未尽内容参照各专业设计说明。